## вент Синагога
Расчет объема изоляции
Сообщение об ошибке | Название системы | Номер | Диаметр воздуховода, м | Сечение воздуховода, м |  | Длина воздуховодов, м | Толщина изоляции, м | Объем изоляции, м3 | Площадь покрывного слоя, м2
|  |  |  | a | b
| В1 | 1 | 0.56 |  |  | 10 | 1e-08 | 1.7593e-07 | 17.5929
| В2 | 1 | 0.63 |  |  | 16 | 1e-08 | 3.1667e-07 | 31.6672
|  | 2 | 0.1 |  |  | 6 | 1e-08 | 1.885e-08 | 1.885
| В3 | 1 | 0.315 |  |  | 14 | 1e-08 | 1.3854e-07 | 13.8544
|  | 2 | 0.2 |  |  | 8 | 0.07 | 0.47501 | 8.5451
| В4 | 1 |  | 0.5 | 0.4 | 11 | 0.07 | 1.6016 | 25.96
| В5 | 1 |  | 0.15 | 0.2 | 7 | 0.07 | 0.4802 | 8.82
|  | 2 | 0.2 |  |  | 11 | 0.07 | 0.65314 | 11.7495
| В6 | 1 |  | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.07 | 0.756 | 13.6
|  | 2 | 0.25 |  |  | 11 | 0.07 | 0.77409 | 13.4774
| В7 | 1 | 0.2 |  |  | 14 | 0.07 | 0.83127 | 14.954
|  | 2 |  | 0.2 | 0.2 | 7 | 0.07 | 0.5292 | 9.52
| В8 | 1 |  | 0.15 | 0.2 | 4 | 0.07 | 0.3024 | 5.44
|  | 2 | 0.16 |  |  | 9 | 0.07 | 0.45522 | 8.4823
| В9 | 1 | 0.315 |  |  | 9 | 0.07 | 0.76199 | 12.8648
| К1 | 1 |  | 0.5 | 0.4 | 30 | 0.05 | 0.3 | 12
|  | 2 |  | 0.3 | 0.2 | 12 | 0.05 | 1.2 | 26.4
|  | 3 |  | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.05 | 0.12 | 2.8
|  | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.05 | 1.08 | 24
|  | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.05 | 0.25 | 6
| К2 | 1 |  | 0.5 | 0.4 | 6 | 0.05 | 0.6 | 13.2
|  | 2 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 0.07 | 0.1848 | 3.48
|  | 3 |  | 0.4 | 0.3 | 12 | 0.05 | 0.96 | 21.6
|  | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 5 | 0.05 | 0.35 | 8
|  | 5 |  | 0.1 | 0.15 | 8 | 0.05 | 0.28 | 7.2
|  | 6 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.05 | 0.1 | 2.4
|  | 7 |  | 0.2 | 0.25 | 2 | 0.05 | 0.11 | 2.6
| К1 | 1 |  | 0.5 | 0.4 | 8 | 0.07 | 1.1648 | 18.88
|  | 2 |  | 0.3 | 0.2 | 8 | 0.07 | 0.7168 | 12.48
| К3 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 0.07 | 2.5004 | 41.04
|  | 2 |  | 0.5 | 0.3 | 13 | 0.07 | 1.7108 | 28.08
|  | 3 |  | 0.6 | 0.3 | 20 | 0.07 | 2.912 | 47.2
| К4 | 1 |  | 0.4 | 0.15 | 8 | 0.05 | 0.52 | 12
|  | 2 |  | 0.4 | 0.3 | 8 | 0.05 | 0.64 | 14.4
|  | 3 |  | 0.5 | 0.4 | 8 | 0.05 | 0.8 | 17.6
|  | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.11 | 2.4
|  | 5 |  | 1.2 | 0.5 | 12 | 0.05 | 2.16 | 45.6
|  | 6 |  | 0.6 | 0.8 | 7 | 0.07 | 1.5092 | 23.52
|  | 7 |  | 0.8 | 0.5 | 8 | 0.07 | 1.6128 | 25.28
| К5 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 38 | 0.07 | 5.0008 | 82.08
|  | 2 |  | 0.5 | 0.3 | 55 | 0.07 | 7.238 | 118.8
| П1 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 4 | 0.07 | 0.4144 | 7.04
| ПВ 1 |  |  | 0.3 | 0.15 | 15 | 0.07 | 1.239 | 21.9
|  |  |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.07 | 0.2268 | 4.08
|  |  | 0.25 |  |  | 2 | 0.07 | 0.14074 | 2.4504
| ПВ 2 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | 0.07 | 0.2016 | 3.16
|  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.07 | 0.3192 | 5.12
|  |  | 0.63 |  |  | 1 | 0.07 | 0.15394 | 2.419
| ПВ 3 |  |  | 0.3 | 0.15 | 1 | 0.07 | 0.0826 | 1.46
|  |  |  | 0.2 | 0.2 | 6 | 0.07 | 0.4536 | 8.16
|  |  | 0.25 |  |  | 4 | 0.07 | 0.28149 | 4.9009
| В4 | 1 | 0.5 |  |  | 11 | 0.07 | 1.3788 | 22.1168
|  |  |  | 0.6 | 0.35 | 10 | 0.07 | 1.526 | 24.6
[7 empty] | 0.05 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0.07 | 0 | 0

## т#х Синагога
Расчет объема изоляции
Название | Диаметр трубы, м | Длина труб, м | Толщина изоляции, м | Объем изоляции, м3 | Площадь покрытия краской на два раза, м2 | Примечания
К1.2 | 0.04 | 15 | 0.013 | 0.032468 | 3.7699 | Система холодоснабж. уст. К1
К1.3 | 0.057 | 20 | 0.013 | 0.057177 | 7.1628 | Система теплоснабж. уст. К1
К2.4 | 0.032 | 22 | 0.013 | 0.040432 | 4.4234 | Система холодоснабж. уст. К2
К2.3 | 0.04 | 66 | 0.013 | 0.14286 | 16.5876 | Система теплоснабж. уст. К2
К3.4 | 0.025 | 90 | 0.013 | 0.13968 | 14.1372 | Система холодоснабж. уст. К3
К3.3 | 0.032 | 16 | 0.013 | 0.029405 | 3.217 | Система теплоснабж. уст. К3
ТХ | 0.025 | 3 |  | 0 | 0.47124
| 0.076 | 12 |  | 0 | 5.7303
| 0.133 | 5 | 0.013 | 0.029814 | 4.1783
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07